Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Климовскому району Главного управления МЧС России по Брянской области напоминает!

За 2024 год по причине неисправности или неправильного устройства печного отопления на территории Климовского района произошло 9 пожаров (10% об общего количества пожаров, произошедших на территории района за 2024 год). В январе 2025 года на территории Климовского района уже зарегистрирован один пожар, причиной которого явилась неисправность печного отопления, в результате пожара строение дома полностью уничтожено огнем.

ОНДПР по Климовскому району напоминает, что в зимний отопительный период значительно возрастает нагрузка на отопительные печи, в связи с чем необходимо позаботиться об их исправном состоянии.

При использовании печей необходимо соблюдать следующие правила:

1. перед началом отопительного сезона и в процессе эксплуатации необходимо очистить дымоход печи от сажи, проверить ее исправность и целостность конструкции печи и дымохода, при необходимости провести их ремонт.

2. не эксплуатировать печи и иные отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра, а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах. В соответствии с действующими нормативно — правовыми актами, отступкой является воздушное пространство между наружной поверхностью печи или дымового канала и защищенной или не защищенной от возгорания стеной или перегородкой из горючих или трудногорючих материалов. Разделка это утолщение стенки печи или дымового канала в месте соприкосновения с конструкцией здания, выполненной из горючего материала.

3. при обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины или других горючих материалов, признаков термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление) эксплуатация печи прекращается.

При эксплуатации печного отопления запрещается: оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям, располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, применять для розжига печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива, использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов, перекаливать печи.

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

ОНДПР по Климовскому району ГУ МЧС России по Брянской области